## Feuil1
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
TRANCHE FERME
CHAPITRE 1 - BASES DU DOSSIER
1.01 | Objet des travaux |  |  | p.m | p.m
1.02 | Plans d'exécution | forfait | 1
1.03 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | forfait | 1
1.04 | Décomposition en lots |  |  | inclus dans | les prix
1.05 | Limites des prestations |  |  | inclus dans | les prix
1.06 | Gestion des déchets de construction et
| d'exploitation liés à la route |  |  | inclus dans | les prix
1.07 | Lutte contre les termites et autres insectes… |  |  | inclus dans | les prix
1.08 | Plan Général de Coordination, Sécurité et
| Protection de la Santé |  |  | inclus dans | les prix
1.09 | Contraintes particulières et organisation des
| travaux |  |  | inclus dans | les prix
1.10 | Responsabilités |  |  | inclus dans | les prix
1.11 | Décomposition en tranche |  |  | inclus dans | les prix
1.12 | Installation de chantier |  |  | inclus dans | le lot 1
1.13 | Etude de sol |  |  | inclus dans | les prix
1.14 | Présentation des offres |  |  | inclus dans | les prix
Sous total 1 : Bases du dossier
| en €HT | ……….. | ………………… | …………………
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
CHAPITRE 2 - TRANCHEES TECHNIQUES
2.01 | Textes de référence |  |  | inclus dans | les prix
2.02 | Généralités |  |  | inclus dans | les prix
2.03 | Fouilles en tranchées
| - Tranchées 1 réseau | ml | 995
| - Tranchées 2 réseaux | ml | 505
| - Tranchées 3 réseaux | ml | 1020
| - Tranchées 4 réseaux | ml | 0
| - Tranchées 5 réseaux | ml | 0
| - Tranchées 6 réseaux | ml | 0
2.04 | Blindage |  |  | inclus dans | les prix
2.05 | Remblais des tranchées |  |  | inclus dans | les prix
2.06 | Fourreaux
| HTA BT DN 160 mm | ml | 260
| BT DN 160 mm | ml | 3000
Sous total 2 - Tranchées techniques
| en €HT | ……….. | ………………… | …………………
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
CHAPITRE 3 - INFRASTRUCTURE DES TELECOMMUNICATIONS ET FIBRE OPTIQUE
3.01 | Terrassements complémentaires |  |  | inclus dans | les prix
3.02 | Dépose de chambres de tirage | u | 0
3.03 | Pose et type de canalisation
| - Diamètre 42/45 mm télécom | ml | 6000
| - Diamètre 60/63 mm télécom | ml | 2940
3.04 | Ecartement entre les réseaux et … |  |  | inclus dans | les prix
3.06 | Chambres de tirage
| - L1 T 250 | u | 0
| - L2 T 250 | u | 0
| - L3 T 250 | u | 22
| - L4 T 250 | u | 0
3.07 | Attentes pour lots privatifs, L0T 125 | u | 30
3.08 | Réception des travaux | forfait | 1
Sous total 3 - Infrastructure des
| télécommunications et fibre optique en €HT | ……….. | ………………… | …………………
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
CHAPITRE 4 - INFRASTRUCTURE ECLAIRAGE PUBLIC
4.01 | Terrassements complémentaires |  |  | inclus dans | les prix
4.02 | Pose et type de canalisation
| - Diamètre 63 mm TPC | ml | 1500
4.03 | Ecartement entre les réseaux et … |  |  | inclus dans | les prix
4.04 | Câble de terre | ml | 1500
4.05 | Réception des travaux | forfait | 1
Sous total 4 - Infrastructure éclairage public
| en €HT | ……….. | ………………… | …………………
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
CHAPITRE 5 - ECLAIRAGE PUBLIC
5.01 | Textes de référence |  |  | inclus dans | les prix
5.02 | Données de base |  |  | inclus dans | les prix
5.03 | Reception |  |  | inclus dans | les prix
5.04 | Implantation et piquetage | forfait | 1
5.05 | Câbles
| Câble de distribution U1000 R O2V 4 x 10 mm² | ml | 1530
5.06.1 | Foyer lumineux SHP ht= 8 m | u | 12
5.06.3 | Balisage rasant | u | 43
5.07 | Pose sur massif béton |  |  | inclus dans | les prix
5.08 | Armoire de commande | u | 3
5.09 | Consuel | forfait | 1
Sous total 5 - Eclairage public
| en €HT | ……….. | ………………… | …………………
5.06.2 | Variante : Foyer lumineux à LED ht= 8 m | u | 12
5.06.4 | Variante : Balisage rasant à LED | u | 43
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
VARIANTE 1 - FOYERS LUMINEUX LED
1 - Solution de base en moins value
5.06.1 | Foyer lumineux SHP ht= 8 m | u | 12
| Total en moins value HT | ……….. | ………………… | …………………
2 - Variante en plus value
5.06.2 | Variante : Foyer lumineux à LED ht= 8 m | u | 12
| Total en plus value HT | ……….. | ………………… | …………………
| Reste en plus value HT | ……….. | ………………… | …………………
VARIANTE 2 - BALISAGE LED
1 - Solution de base en moins value
5.06.3 | Balisage rasant | u | 43
| Total en moins value HT | ……….. | ………………… | …………………
2 - Variante en plus value
5.06.4 | Variante : Balisage rasant à LED | u | 43
| Total en plus value HT | ……….. | ………………… | …………………
| Reste en plus value HT | ……….. | ………………… | …………………
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
RECAPITULATIF - TRANCHE FERME
| 1 - Bases du dossier | ……….. | ………………… | …………………
| 2 - Tranchées techniques | ……….. | ………………… | …………………
| 3 - Infrastructure des télécommunications et fibre optique | ……….. | ………………… | …………………
| 4 - Infrastructure éclairage public | ……….. | ………………… | …………………
| 5 - Eclairage public | ……….. | ………………… | …………………
| TOTAL GENERAL EN €HT | ……….. | ………………… | …………………
| TVA 19,6 % | ……….. | ………………… | …………………
| TOTAL GENERAL EN €TTC | ……….. | ………………… | …………………
L’entrepreneur certifie qu’il a vérifié les quantités indiquées par le maître d’œuvre
dans le présent DPGF, et modifié ces quantités, si nécessaire. De ce fait aucune réclamation
liée à un problème de quantité ne sera admise après la remise de son offre.
Le
à
L'Entrepreneur
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
TRANCHE CONDITIONNELLE
CHAPITRE 6 - BASSE TENSION
6.03 | Dossier autorisation de construire |  |  | inclus dans | les prix
6.04 | Contrôle d'exécution des travaux et … |  |  | inclus dans | les prix
6.05 | Réception des travaux |  |  | inclus dans | les prix
6.06 | Mise en service des ouvrages |  |  | inclus dans | les prix
6.07 | Implantation piquetage |  |  | inclus dans | les prix
6.08 | Pose et type de canalisation
6.08.1a | Câble 3 x 90 mm² Alu | ml | 0
6.08.1b | Câble 3 x 150 mm² Alu | ml | 0
6.08.1c | Câble 3 x 240 mm² Alu | ml | 2000
6.08.1d | Câble 4 x 35 mm² | ml | 0
6.08.1e | Câble téléreport | ml | 2000
6.08.3 | Raccordement au poste de transformation | ens | 1
6.09.2 | Boite de jonction ou de dérivation souterraine | u | 5
6.09.3 | Coffret C400A et 3D | u | 7
6.09.4 | Remontée aéro-souterraine | u | 1
6.09.5 | Dépose de réseau aérien | ml | 250
6.09.6 | Dépose de poteau BT et FT | u | 8
6.09.7 | Confection d'arrêt de ligne | u | 2
Sous total 6 - Basse tension
| en €HT | ……….. | ………………… | …………………
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
RECAPITULATIF - TRANCHE CONDITIONNELLE
| 6 - Basse tension | ……….. | ………………… | …………………
| TOTAL GENERAL EN €HT | ……….. | ………………… | …………………
| TVA 19,6 % | ……….. | ………………… | …………………
| TOTAL GENERAL EN €TTC | ……….. | ………………… | …………………
L’entrepreneur certifie qu’il a vérifié les quantités indiquées par le maître d’œuvre
dans le présent DPGF, et modifié ces quantités, si nécessaire. De ce fait aucune réclamation
liée à un problème de quantité ne sera admise après la remise de son offre.
Le
à
L'Entrepreneur
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total H.T.
RECPITULATIF GENERAL
| TRANCHE FERME | ……….. | ………………… | …………………
| TRANCHE CONDITIONNELLE | ……….. | ………………… | …………………
| TOTAL GENERAL EN €HT | ……….. | ………………… | …………………
| TVA 19,6 % | ……….. | ………………… | …………………
| TOTAL GENERAL EN €TTC | ……….. | ………………… | …………………
L’entrepreneur certifie qu’il a vérifié les quantités indiquées par le maître d’œuvre
dans le présent DPGF, et modifié ces quantités, si nécessaire. De ce fait aucune réclamation
liée à un problème de quantité ne sera admise après la remise de son offre.
LE
A
L'Entrepreneur